## Comparativa Óptima
Comparativa de Precios Óptima
Proyecto: FABRICACION E INSTALACION DE ADUANAS PLANTA PASO LARGO
ID_Licitación: ESM_CIT_10
Licitación: RFQ FABRICACION E INSTALACION DE ADUANAS PLANTA PASO LARGO
|  |  |  | Oferta óptima |  | INGENIERIA INTREGRAL LEOMAR SA DE CV |  | Luis Garcia |  | Victor Huerta
Clave | Descripción | Unidades | Cantidad | P.Unit | Importe | P.Unit | Importe | P.Unit | Importe | P.Unit | Importe
RFQ FABRICACION E INSTALACION DE ADUANAS PLANTA PASO LARGO |  |  |  |  | 732031.2363 |  | 830249.8363 |  | 1486349.0604 |  | 1593927.8823
GRAN TOTAL ( IMPUESTO INCLUIDO : 16% ) |  |  |  |  | 849156.2341 |  | 963089.8101 |  | 1724164.9101 |  | 1848956.3435
ADUANA I, ACCESO POR VESTIDORES PRINCIPALES
PREELIMINARES
1 | Retiro de una hoja de puerta de doble accion, con recuperacion para posterior reinstalacion en salida de aduana sanitaria,traslado dentro de la planta donde indique la superviaion a resguardo. incluye; materiales de consumo, escaleras, manibras, emplayado de proteccion, equipo de seguridad, mano de obra y herramientas. | pza | 1 | 4814.83 | 4814.83 | 4814.83 | 4814.83
2 | Tapar vano de 0.90x2.10, con multimuro de 2 de espesor. incluye; canal de lamina de arrastre, angulos de lamina perimetrales, sellado con silicon dow corning anti hongos, materiales de consumo, escaleras, maniobras, equipo de seguridad, mano de obra y herramientas. | pza | 1 | 8009 | 8009 |  |  | 8009 | 8009
3 | Reinstalacion de puerta de recuperacion en salida de aduana sanitaria, con dimensiones de 0.90x2.10m. incluye; fabricacion de marco a base de canal de acero inoxidablede 2, reinstalacion de puerta, materiales de consumo, sellado con silicon dow corning anti-hongos,materiales de consumo, escaleras, maniobras, equipo de seguridad, mano de obra y herramientas. | pza | 1 | 7166.24 | 7166.24 | 7166.24 | 7166.24
4 | Retiro con recuperacion y reubicacion de protecciones existentes en forma de u invertida, de acero inoxidable de 4 de diametro. incluye; trabajos de albañileria, materiales de consumo, maniobras, equipo de seguridad, manodeobra y herramientas. | pza | 2 | 5763.47 | 11526.94 |  |  | 5763.47 | 11526.94
ADUANA DE PANEL MULTIMURO DE 2&QUOT; LISO
5 | Suministro e instalacion de multimuro de 2 liso, en muros. incluye; elevacion, instalacion y materiales de consumo | m2 | 21 | 2080.19 | 43683.99 |  |  |  |  | 2080.19 | 43683.99
6 | Suministro e instalacion de multimuro de 2 liso, en techo. incluye; elevacion, instalacion y materiales de consumo. | m2 | 12 | 1571.51 | 18858.12 |  |  |  |  | 1571.51 | 18858.12
7 | Peffileria de lamina lisa cal-24, canales y esquineros. incluye; dobleces, cortes, desperdicio, traslado, instalacion, mano de obra, equipo de seguridad y herramientas. | m2 | 33 | 226.22 | 7465.26 | 226.22 | 7465.26
INSTALACION ELÉCTRICAS
8 | Instalacion eléctrica, acometida a base de 25m de tuberia de aluminio de 3¦4 de diametro, salida para 6 contactos, 2 lamparas a prueba de vapor 28w, 1 contacto para lampara con transectos, 1 sador de manos, cable do con 3h thw cal 10. incluye; soporteria, materiales de consumo, pruebas, manodeobra, equipo de seguridad y mano de obra. | ser | 1 | 24595.9 | 24595.9 |  |  | 24595.9 | 24595.9
9 | Suministro e instalacion de centro de carga qox2+6 polos 100a mca. schneider electric. incluye; soporteria, materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo de seguridad y mano de obra. | pza | 1 | 3374.46 | 3374.46 | 3374.46 | 3374.46
10 | Suministro e instalacion de contacto toma de corriente duplex falla a tierra icft con chasis y placa protectora de agua color marfil incluye; soporteria, materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo de seguridad y mano de obra. | pza | 7 | 590.52 | 4133.64 | 590.52 | 4133.64
11 | Suministro e instalacion de luminario a prueba de vapor 120cm led 36w ip 65 estanca illux.incluye; soporteria, materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo de seguridad y mano de obra. | pza | 2 | 1441.63 | 2883.26 | 1441.63 | 2883.26
INSTALACION HIDÁULICA Y SANITÁRIA
12 | Instalacion hidaulica, 2 salidas hidraulicas con tuberia 3¦4 de acero inoxidable a-304, para lavabo y lavabotas. incluye, valvulas de paso, consumibles, equipo para soldar con gas argon, soporteria, materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo de seguridad y mano de obra. | pza | 1 | 11017.45 | 11017.45 |  |  | 11017.45 | 11017.45
14 | Instalacion sanitaria, 2 salidas sanitarias con tubo pvc c-40, para lavabo y lavabotas. incluye; consumibles, soporteria, pegamento pvc, materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo de seguridad y mano de obra. | pza | 1 | 3035.78 | 3035.78 |  |  | 3035.78 | 3035.78
EQUIPOS
16 | Suministro e instalacion de secador de manos sloan xcelerator en acero inoxidable. incluye; soporteria, materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo de seguridad y mano de obra. | pza | 1 | 22753.29 | 22753.29 | 22753.29 | 22753.29
17 | Suministro e instalacion de lavamanos proy inox, de dos plazas, con accionamiento por pedal. incluye; materiales de consumo, mano de obra, pruebas, mano de obra, y herramienta | pza | 1 | 47741.82 | 47741.82 | 47741.82 | 47741.82
18 | Suministro e instalacion de lavabotas proy inox, con accionamiento por pedal. incluye; materiales de consumo, mano de obra, pruebas, mano de obra,y herramienta | pza | 1 | 26506.47 | 26506.47 | 26506.47 | 26506.47
ADUANA I, ACCESO POR VESTIDORES PRINCIPALES
PREELIMINARES
19 | Retiro de cortina metalica existente con recuperacion, con dimensiones de 3.65x2.60m, traslado dentro de la planta donde indique la supervision. incluye; materiales de consumo, escaleras, manibras, emplayado de proteccion de mecanismos, equipo de seguridad, mano de obra y herramientas. | pza | 1 | 5211.25 | 5211.25 |  |  | 5211.25 | 5211.25
20 | Retiro de cortina hawahiana existente con recuperacion, con dimensiones de 3.65x2.60m, traslado dentro de la planta donde indique la supervision. incluye; materiales de consumo, escaleras, manibras, emplayado de proteccion de mecanismos, equipo de seguridad, mano de obra y herramientas. | pza | 2 | 2288.68 | 4577.36 | 2288.68 | 4577.36
21 | Renivelacion de area donde se ubicara la nueva aduana sanitaria, con material de banco, en capas de 20cm, con humectacion optima, compactada con bailarina (compactador manual) al 85% proctor. incluye; consumibles, equipo, incorporacon de agua, equipo de seguridad, mano de obra y herramientas. | m3 | 8.54 | 1180.33 | 10080.0182 | 1180.33 | 10080.0182
ALBAÑILERÍA
22 | Anclaje de muro de concreto armado, por medio de anclas de acero de refuerzo del n.4 @0.30m, anclas en forma de l con desarrollo de 0.43m, colocadas con resina epoxica de 2 componentes, en barrenos previamente elaborados con broca de 5¦8. incluye; mezclado de resina epoxica, mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. | pza | 13 | 118.52 | 1540.76 | 118.52 | 1540.76
23 | Muro de contencion de relleno de concreto fc=250kg¦cm2, armado con acero de refuerzo del no.3 @20cm en ambos sentimetros, con espesor de 10cm. incluye; armado, cimbra, colado, posterior descimbra, curado con agua, mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. | m2 | 2.19 | 1715.59 | 3757.1421 | 1715.59 | 3757.1421
24 | Construccion de firme de concreto reforzado acabado liso fc=250kg¦cm. nivel -0.130 armado con malla electro soldada 6-6¦10-10. peralte de firme 10cm incluye; armado, cimbra, colado, posterior descimbra, curado con agua, mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. | m2 | 14.24 | 790.15 | 11251.736 | 790.15 | 11251.736
25 | Construccion de escalera para acceso a aduana sanitaria, incluye, muro de contencion, descanso de 1.00x1.00m, rampa de 1.00m de ancho x1.40m de largo aproximadamente, forjado y colado de 4 escalones con peralte de 18 cm y huella de 03.0m, acabado comun. incluye; armado, cimbra, colado, posterior descimbra, curado con agua, mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. | pza | 1 | 7469.68 | 7469.68 | 7469.68 | 7469.68
ADUANA DE PANEL MULTIMURO DE 2&QUOT; LISO
26 | Suministro e instalacion de multimuro de 2 liso, en muros. incluye; elevacion, instalacion y materiales de consumo | m2 | 64 | 2080.19 | 133132.16 |  |  |  |  | 2080.19 | 133132.16
27 | Suministro e instalacion de multimuro de 2 liso, en techo. incluye; elevacion, instalacion y materiales de consumo | m2 | 16 | 1571.51 | 25144.16 |  |  |  |  | 1571.51 | 25144.16
28 | Peffileria de lamina lisa cal-24, canales y esquineros. incluye; dobleces, cortes, desperdicio,traslado, instalacion, mano de obra, equipo de seguridad y herramientas. | m2 | 80 | 226.22 | 18097.6 | 226.22 | 18097.6
INSTALACION ELÉCTRICAS
29 | Instalacion eléctrica, acometida a base de 25m de tuberia de aluminio de 3¦4 de diametro, salida para 6 contactos, 2 lamparas a prueba de vapor 28w , 1 contacto para lampara contra insectos, 1 sador de manos, cabledo con 3h thw cal-10. incluye; soporteria, materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo de seguridad y mano de obra. | ser | 1 | 24595.9 | 24595.9 |  |  | 24595.9 | 24595.9
30 | Suministro e instalacion de centro de carga qox2+6 polos 100a mca. schneider electric. incluye; soporteria, materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo de seguridad y mano de obra | pza | 1 | 3374.46 | 3374.46 | 3374.46 | 3374.46
31 | Suministro e instalacion de contacto toma de corriente duplex falla a tierra icft con chasis y placa protectora de agua color marfil incluye; soporteria, materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo de seguridad y mano de obra. | pza | 7 | 590.52 | 4133.64 | 590.52 | 4133.64
32 | Suministro e instalacion de luminario a prueba de vapor 120cm led 36w ip 65 estanca illux. incluye; soporteria, materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo de seguridad y mano de obra. | pza | 2 | 1441.63 | 2883.26 | 1441.63 | 2883.26
INSTALACION HIDÁULICA Y SANITÁRIA
33 | Instalacion hidaulica, 2 salidas hidraulicas con tuberia 3¦4 de acero inoxidable a-304, para lavabo y lavabotas. incluye, valvulas de paso, consumibles, equipo para soldar con gas argon, soporteria, materiales de consumo, pruebas,mano de obra, equipo de seguridad y mano de obra. | pza | 1 | 11189.86 | 11189.86 |  |  | 11189.86 | 11189.86
33 | Instalacion sanitaria, 2 salidas sanitarias con tubo pvc c-40, para lavabo y lavabotas. incluye; consumibles, soporteria, pegamento pvc, materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo de seguridad y mano de obra. | pza | 1 | 3035.78 | 3035.78 |  |  | 3035.78 | 3035.78
EQUIPOS
34 | Suministro e instalacion de secador de manos sloan xcelerator en acero inoxidable. incluye; soporteria, materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo de seguridad y mano de obra. | pza | 1 | 22753.29 | 22753.29 | 22753.29 | 22753.29
35 | Suministro e instalacion de lavamanos proy inox, de dos plazas, con accionamiento por pedal. incluye; materiales de consumo, mano de obra, pruebas, mano de obra, y herramienta | pza | 1 | 47741.82 | 47741.82 | 47741.82 | 47741.82
36 | Suministro e instalacion de lavabotas proy inox, con accionamiento por pedal. incluye; materiales de consumo, mano de obra, pruebas, mano de obra,y herramienta | pza | 1 | 26506.47 | 26506.47 | 26506.47 | 26506.47
37 | Suminstro e instalacion de cortina de aire, mca.soler &amp; palau, grado industrial cal48, 220v a 5 amp | ser | 1 | 28748.24 | 28748.24 |  |  | 28748.24 | 28748.24
PUERTAS DE ACCCESO DE DOBLE ACCIÓN
38 | Puerta de aluminio con dimensiones de 0.90x2.10m de altura, con bisabra de doble accion, para acceso a aduanas sanitarias, 2 a la entrada y 2 a la salida de acuerdo a solicitud del cliente (se anexa croquis). incluye; contamarco de acero aluminio, instalacion, escaleras, materiales de consumo, sellado con silicon dow carning anti hongos, mano de obra, pruebas, mano de obra, y herramienta. | pza | 4 | 14715.77 | 58863.08 | 14715.77 | 58863.08
PISO EPÓXICO
39 | Sistema auto nivelante de poliuretano elastico resistente con mortero, acabado en cascara de naranja color mostaza igual al existente, aplicado de acuerdo a fichas técnicas del fabricante. incluye: primario epoxico conformado por resina epoxica y catalizador epoxico primario, mortero epoxico conformado por arena silica del número 2 y resina epoxica de 4 mm. de espesor, para recibir auto nivelante, acabado auto nivelante epoxico a un espesor de 0.5mm. aplicado con escantillon y una capa final de poliuretano color mostaza como desgaste o sacrificio para mantenimientos posteriores, mano de obra especializada, equipo de seguridad y herramientas. | m2 | 16 | 1898.57 | 30377.12 | 1898.57 | 30377.12