## Comparativa 5%
| Comparativa de Precios 5% |  |  |  | INDICA DENTRO DEL RANGO DEL 5% MÁS ALTO
| Proyecto: Subasta Calle Hierro. |  |  |  | Y MÁS BAJO DEL PRECIO PROMEDIO OFERTADO
ID_Subasta: ESM_ESM_95
Subasta: Urbanización- oferta ofline °!´´#$%&¦()=?¡?=)&(¦%$
|  |  |  | empresa 1 |  |  | Empresa 2 |  |  | empresa 3
Clave | Descripción | Unidades | Cantidad | P.Unit | Importe | Totales | P.Unit | Importe | Totales | P.Unit | Importe | Totales
URBANIZACIÓN- OFERTA OFLINE °!´´#$%&¦()=?¡?=)&(¦%$ | [5 empty] | 3415164.62 |  |  | 3357573.1 |  |  | 3408042.38
GRAN TOTAL ( IMPUESTO INCLUIDO : 16% ) | [5 empty] | 3961590.9592 |  |  | 3894784.796 |  |  | 3953329.1608
TIENDA: 2675 GAS ATLIXCAYOTL | [5 empty] | 3306873.62 |  |  | 3249282.1 |  |  | 3299751.38
D-MT | Demolición de muro de 21 cm, de espesor, a mano con marro , incluye: loseta, cadenas, castillos, aplanado de mezcla y azulejo por ambas caras, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 1.84 | 12 | 22.08 |  | 890 | 1637.6 |  | 12 | 22.08
P-TYN1 | Trazo y nivelación con equipo manual para establecer ejes, bancos de nivel y referencias. incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta. p.u.o.t. | m2 | 194.18 | 10254 | 1991121.72 |  | 8994 | 1746454.92 |  | 10254 | 1991121.72
P-VEL1 | Velador de obra, 7 días a la semana en turnos de 24x24hrs. | sem | 8 | 10254 | 82032 |  | 20254 | 162032 |  | 10254 | 82032
P-SM1 | Renta de sanitario móvil. incluye: tres servicios de limpieza semanal, instalación y retiro. | mes | 2 | 10254 | 20508 |  | 60254 | 120508 |  | 10254 | 20508
P-TT1 | Suministro y colocación de tapial de triplay de segunda de 3¦4´´, de 2.44m de altura, pintado de color blanco para protección de obra. incluye: postes, material, desmantelamiento, retiro una vez terminada la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | ml | 12.35 | 10254 | 126636.9 |  | 10254 | 126636.9 |  | 10254 | 126636.9
TERR-EXC1 | Excavación (cuarto frío) hecha con equipo manual con profundidad de 0.20m del np. incluye: afine vertical y horizontal, retiro de material producto de la excavación fuera de la obra (volumen medido compacto), mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 23.3 | 56 | 1304.8 |  | 596 | 13886.8 |  | 56 | 1304.8
TERR-RT1 | Relleno tepetate de banco compactado con vibrador. incluye: retiro de material sobrante, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 2.33 | 56 | 130.48 |  | 56 | 130.48 |  | 56 | 130.48
EST-RTF | Registro para colocación de tierra física, tabique, de 20x20 cm y 70 cm de profundidad, repellado. incluye marco, contramarco, tapa de concreto, excavacion, afine de paredes, retiro de material de excavación fuera de obra mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1 | 126 | 126 |  | 126 | 126 |  | 126 | 126
EST-RS | Registro sanitario de block hueco tabique (12x12x24), dimensiones 0.60(ancho)x.040(largo)x1m(profundidad). incluye: dala de remate de concreto f´c=200kg¦cm2 de 15x15cm con 4v#3 y est. #2@15cm, zarpeo y afine de paredes interiores, marco y contramarco de ángulo de 2 x 3¦8´´, tapa de concreto f´c=200kg¦cm2 de 10cm. de espesor armado con dos capas de malla 6-6¦10-10, sellado de silicón, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 3 | 126 | 378 |  | 126 | 378 |  | 126 | 378
EST-AT | Suministro y colocación de 2 capas de aislamiento térmico en piso (cuarto frío) con placas traslapadas de 1.22x2.44m de 1´´ de espesor de poliestireno extruido mca. styrofoam utility fit. incluye: película gruesa de plástico negro, material, mano de obra, equipo, herramienta, retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. nota: se deberán seguir las instrucciones del fabricante para almacenamiento, colocación y transporte. p.u.o.t. | m2 | 23.3 | 300 | 6990 |  | 126 | 2935.8 |  | 126 | 2935.8
EST-FC200 | Firme de concreto armado f´c= 200kg¦cm2, clase 2, de 10cm de espesor con endurecedor tipo ashford o similar y sellador para dar brillo; armado con malla 6-6¦10-10, acabado pulido integral. incluye: cimbra, descimbra, curado, equipo, desperdicios, acarreos, retiro de escombro producto de la fabricación fuera de la obra, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 23.3 | 126 | 2935.8 |  | 126 | 2935.8 |  | 126 | 2935.8
EST-MB1 | Muro de block de concreto de 15x20x40cm ligero, asentado con mortero tipo 1 cemento-arena 1:3. con ángulo perimetral de 2´´ x 3¦16´´ para evitar volteo con junta a losa de poliestireno. incluye: anclaje de varillas de castillos a losa superior e inferior con resina hilti rt500, enrase en muros, herramienta, equipo, mano de obra, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 41.46 | 200 | 8292 |  | 126 | 5223.96 |  | 126 | 5223.96
EST-K1 | Castillo k1 de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de f´c=200 kg¦cm2, acabado común, armado con 4 varillas del no. 3 y estribos del no.2 a cada 20 cm. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. p.u.o.t | ml | 47.6 | 126 | 5997.6 |  | 126 | 5997.6 |  | 126 | 5997.6
EST-D1 | Dala d-1 de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de f´c=200 kg¦cm2, acabado común, armado con 4 varillas del no. 3 y estribos del no.2 a cada 20 cm. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. p.u.o.t | ml | 30.9 | 126 | 3893.4 |  | 126 | 3893.4 |  | 126 | 3893.4
ST-BE | Base de concreto para extractor con dimensiones de 0.45m x 0.60 m y 6 cm de espesor, con malla electrosoldada incluye: cimbra, descimbra, curado, equipo, desperdicios, acarreos, retiro de escombro producto de la fabricación fuera de la obra, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | pza | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
IH-WC | Preparación hidrosanitaria para wc -tubería de cobre tipo m de 1 1¦2´´ de diámetro (inst hidráulica). -tubería de pvc sanitario reforzado de 4´´ de diámetro (inst sanitaria). incluye: piezas especiales para unión de cobre con tuboplus de acuerdo a especificaciones del fabricante, válvula de paso, aplicación de dos manos de pintura de esmalte mca. comex, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | salida | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500
IH-LV | Preparación hidrosanitaria para lavabo -tubería de cobre tipo m de 1¦2´´ de diámetro (inst. hidráulica). -tubería de pvc sanitario reforzado de 2´´ de diámetro (inst. sanitaria). incluye: piezas especiales para unión de cobre con tuboplus de acuerdo a especificaciones del fabricante, llave de salida de agua de media vuelta tipo esfera mca. dica, aplicación de dos manos de pintura de esmalte mca. comex, coflex y¦o manguera de 90cm, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t | salida | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500
IH-SK | Preparación hidrosanitaria para sink y¦o pileta-tubería de cobre tipo m de 1¦2´´ de diámetro (inst. hidráulica).-tubería de pvc sanitario reforzado de 3´´ de diámetro (inst. sanitaria). incluye: piezas especiales para unión de cobre con tuboplus de acuerdo a especificaciones del fabricante, llave de salida de agua de media vuelta tipo esfera mca. dica, aplicación de dos manos de pintura de esmalte mca. comex, coflex y¦o manguera de 90cm, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t | salida | 2 | 500 | 1000 |  | 500 | 1000 |  | 500 | 1000
IH-TB | Preparación hidrosanitaria para tarja de bodega -tubería de cobre tipo m de 1¦2´´ de diámetro (inst. hidráulica). -tubería de pvc sanitario reforzado de 2´´ de diámetro (inst. sanitaria). incluye: piezas especiales para unión de cobre con tuboplus de acuerdo a especificaciones del fabricante, válvula de paso, aplicación de dos manos de pintura de esmalte mca. comex, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | salida | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500
IH-TV | Preparación hidrosanitaria para tarja de piso de ventas -tubería de cobre tipo m de 1¦2´´ de diámetro (inst. hidráulica). -tubería de pvc sanitario reforzado de 2´´ de diámetro (inst. sanitaria). incluye: piezas especiales para unión de cobre con tuboplus de acuerdo a especificaciones del fabricante, válvula de paso, aplicación de dos manos de pintura de esmalte mca. comex, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | salida | 2 | 500 | 1000 |  | 500 | 1000 |  | 500 | 1000
IH-C | Preparación sanitaria para coladera de piso tubería de pvc sanitario reforzado de 3´´ de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | salida | 6 | 500 | 3000 |  | 500 | 3000 |  | 500 | 3000
IH-CND | Preparación sanitaria para salida de condensadores (cuarto frío, open case, paletera, salida a futuro). tubería de pvc sanitario reforzado de 2´´ de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | salida | 13 | 500 | 6500 |  | 500 | 6500 |  | 500 | 6500
IH-FI | Preparación hidráulica para filtros. tubería de cobre tipo m de 1 1¦4´´ de diámetro. incluye: piezas especiales para unión con tuboplus de acuerdo a especificaciones del fabricante, válvula de paso tipo esfera, aplicación de dos manos de pintura de esmalte mca comex, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | salida | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500
IH-CF | Preparación hidráulica para cafetera, capuchineras y salidas a futuro. tubería de cobre tipo m de 1¦2´´ de diámetro. incluye piezas especiales para unión con tuboplus de acuerdo a especificaciones del fabricante, válvula de esfera de media vuelta, adaptador rosca exterior de 13 mm a una altura de 12 cm sobre npt, aplicación de dos manos de pintura de esmalte mca comex, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | salida | 11 | 500 | 5500 |  | 500 | 5500 |  | 500 | 5500
IH-PVC2 | Suministro e instalación de tubería de pvc sanitario reforzado de 2´´ de diámetro. incluye: demolición de piso, excavación, apisonado de material debajo de tubería, relleno, reposición de firme, codos, pegamento, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | ml | 58.44 | 500 | 29220 |  | 500 | 29220 |  | 500 | 29220
IH-PVC3 | Suministro e instalación de tubería de pvc sanitario reforzado de 3´´ de diámetro. incluye: demolición de piso, excavación, apisonado de material debajo de tubería, relleno, reposición de firme, codos, pegamento, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | ml | 2.51 | 500 | 1255 |  | 500 | 1255 |  | 500 | 1255
IH-PVC4 | Suministro e instalación de tubería de pvc sanitario reforzado de 4´´ de diámetro. incluye: excavación, demolición de piso, apisonado de material debajo de tubería, relleno, reposición de firme, codos, pegamento, plantilla de arena de 5cm de espesor, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | ml | 34.7 | 500 | 17350 |  | 500 | 17350 |  | 500 | 17350
IH-CB | Preparación hidrosanitaria para cuarto de basura -tubería de cobre tipo ´´m´´ de 1¦2´´ de diámetro (inst hidráulica). -tubería de pvc sanitario reforzado de 3´´ de diámetro (inst. sanitaria). incluye: llave de salida de agua de media vuelta tipo esfera mca. dica, aplicación de dos manos de pintura de esmalte mca comex, coflex y¦o manguera de 90cm, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | salida | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500
IH-TB1¦2 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de 20mm de diámetro, con tubo mca. tuboplus (equivalente a 1¦2´´ en cobre). incluye: codos, tés, piezas de unión, termo fusión con herramienta especificada por fabricante, soportería de acuerdo a las especificaciones, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | ml | 13 | 500 | 6500 |  | 500 | 6500 |  | 500 | 6500
IH-TB3¦4 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de 25mm de diámetro, con tubo mca. tuboplus (equivalente a 3¦4´´ en cobre). incluye: codos, tés, piezas de unión, termo fusión con herramienta especificada por fabricante, soportería de acuerdo a las especificaciones, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | ml | 57.76 | 500 | 28880 |  | 500 | 28880 |  | 500 | 28880
IH-TB11¦2 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de 50mm de diámetro, con tubo mca. tuboplus (equivalente a 1 1¦2´´ en cobre). incluye: codos, tés, piezas de unión, termo fusión con herramienta especificada por fabricante, soportería de acuerdo a las especificaciones, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | ml | 26.61 | 500 | 13305 |  | 500 | 13305 |  | 500 | 13305
IH-FL | Instalación de paquete de filtros suministrados por 7-eleven especificaciones: -purificador de rayos ultravioleta mod. 012ai mca. ultrapure. -filtro de cristales de fosfato mod. pcc-212 mca. pretek (155248-03). -filtro de polipropileno termo fusionado mod. pd-5 de 5 micras mca. pentek (155749-43). -filtro de carbono activado granulado mod. gac-10 mca. pretek (155109-43) -porta filtro #10 w¦pr mca. pentek (150071). -manómetro mca. metron de rango 0 a 7kg 2´´ diámetro. -manómetro mca. metron de rango 0 a 14kg 2´´diámetro. incluye: mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | lote | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500
IH-TD | Suministro e instalación de toma domiciliaria. incluye: conexión a red municipal, tubo flexible de conexión, válvula de banqueta, tubería de cobre rígido de válvula a cuadro, conectores de compresión, codos, medidor, válvula de globo, tapón, etc. | lote | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500
IH-MG | Preparación hidrosanitaria para mingitorio, con tubería de cobre tipo m de 1´´ diam. incluye piezas especiales para union con tuboplus de acuerdo a especificaciones del fabricante; tubería de pvc sanitario reforzado de 4´´ de diam. incluye valvulá de paso y aplicación de dos manos de pintura de esmalte mca comex | salida | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500
AP-S1 | Suministro y colocación de sanitario mca. helvex mod. tzf nao (color blanco), fluxomentro con sensor mca helvex mod fb-110-38-3.5. incluye: asiento sin tapa, cuello de cera, accesorios, alimentación de 1´´ de diámetro, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. p.u.o.t. | pza | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
AP-S2 | Suministro y colocación de lavabo de corian color antártica, de 65x45x15 cm, (ancho, largo, faldon), incluye: llave mezcladora electrónica de sensor mca helvex mod tv-304, contenedor redondo mca. rubbermaid modelo 3546, armado, fijación, soporteria y todo lo necesario para su correcta ejecucion. p.u.o.t. | pza | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
AP-S3 | Suministro y colocación de mingitorio seco color blanco marca helvex, mod mojave tds2, trampa integrada , incluye: accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecucion. p.u.o.t. | pza | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
AP-AJE | Suministro y colocación de jabonera electronica marca helvex modelo mb-1100, incluye: fijación y todo lo necesario para su correcta ejecucion. p.u.o.t. | pza | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
AP-ASM | Suministro y colocación de secador de manos marca helvex modelo mb-1012, incluye: fijación y todo lo necesario para su correcta ejecucion. p.u.o.t. | pza | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
AP-ACP | Suministro y colocación de cambiador de pañales marca rubermaid modelo 7818-88, incluye: fijación y todo lo necesario para su correcta ejecucion. p.u.o.t. | pza | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
AP-ABB | Suministro y colocación de bote de basura redondo con pedal, incluye: letrero ´´favor de tirar el papel en el wc´´, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecucion. p.u.o.t. | pza | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
AS-E1 | Suministro y colocación de espejo de 3mm de 40x 60cm, con marco de aluminio de 3 cm al natural mca. cuprum mod. semilujo. incluye: colocación, barrenos, taquetes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. p.u.o.t. | pza | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
AP-MS | Suministro e instalación de juego de mamparas modumex para sanitario con acabado color gris (alumina) para 1 mingitorio y 1 wc, incluye: material, mano de obra, herramienta, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecucion. p.u.o.t. | jgo | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
AP-C1.1 | Suministro y colocación de coladera de piso mca. helvex mod. 1342-h de 3´´ de diámetro. incluye: colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. p.u.o.t. (baño, cuarto de basura, bodega y sink). | pza | 5 | 10000 | 50000 |  | 10000 | 50000 |  | 10000 | 50000
AP-C2 | Suministro y colocación de coladera de piso en cuarto frío mca. helvex mod. 632 h rectangular. incluye material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t. | pza | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
AP-C3 | Suministro y colocación de coladera para pretil mca. helvex mod. 4954 rejilla movible, salida lateral para tubo de 4´´. incluye material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t. | pza | 2 | 10000 | 20000 |  | 10000 | 20000 |  | 10000 | 20000
AP-EX1 | Suministro e instalación de extractor de aire mca. katho mod. m9, serie 039, motor 1¦4 y voltaje de 127v. incluye: paso en losa, tubería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t. | pza | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
AP-T1 | Instalación y conexión de tarja de acero inoxidable tres tinas cal. 16, dimensiones 1.75x0.69 x.9 m (largo,ancho,alto),montado sobre 0.75x0.69 x0.90 m (largo,ancho,alto),montado sobre estructura tubular de acero de 2´´ de diam incluye: llave mezcladora para tarja mca. wallmoted de palanca de 3 1¦2´´ y contracanasta i50-7200 material, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | pza | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
AP-T2 | Instalación de tarja de piso de ventas suministrada por 7-eleven. incluye: válvula de paso, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | pza | 2 | 10000 | 20000 |  | 10000 | 20000 |  | 10000 | 20000
AP-H1 | Suministro e instalación de equipo hidroneumático mca. myers de 52 gal. incluye: electro bomba tipo jet con hierro fundido de 1 hp 120¦220v mca. myers con propulsor de bronce, conectores rosca interior y exterior, tuercas unión, válvula check, tubería de cobre tipo m (3m), cinta teflón, calibración, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | pza | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
AP-EL1 | Suministro e instalación de sistema de electroniveles para bajo nivel en hidroneumático. incluye: cable de uso rudo 3x14, conectores de uso rudo, calibración, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | pza | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
AP-C1 | Suministro e instalación de cisterna mca. rotoplas mod. cis100 (5000 lts). incluye: conexión interior rosca de 38mm, válvula de esfera de 38mm, 2m de tubería tuboplus de 1 1¦2´´, válvula y flotador de bronce, válvula de esfera de 1¦2´´, 3m de tubería tuboplus de 1´´, pichancha de 1´´, tapa metálica con placa de 3¦4´´ de espesor, bisagras, jaladera, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | pza | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
AP-B1 | Suministro e instalación de bomba sumergible para alimentación de agua de cisterna a hidro en tapanco de 1 hp. especificar marca y modelo. incluye: materiales para su instalación. y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | pza | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
AP-CA6 | Conexión de albañal 6´´ a red sanitaria municipal. incluye: excavación, reposición de firme, relleno, retiro de material, codos, pegamento y materiales para su instalación. y todo lo necesario para su correcta ejecucion. p.u.o.t. | lote | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
TD-LDO | Suministro e instalación de lambrín de durock en muro de rack de oficina (a una cara). incluye: paneles de 1¦2´´, estructura a base de postes y canales de lámina galvanizada cal. 26 de 6.35, calafateo con basecoat y cinta, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 4.29 | 987 | 4234.23 |  | 987 | 4234.23 |  | 987 | 4234.23
TD-LDT | Suministro e instalación de lambrín de durock para tableros eléctricos (a una cara). incluye: paneles de 1¦2´´, estructura a base de postes y canales de lámina galvanizada cal.26 de 6.35cm, calafateo con basecoat, cortes, desperdicios, andamios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. dimensiones: 1.50m(ancho)x3.80m(alto)x0.15m(fondo). | pza | 1 | 987 | 987 |  | 987 | 987 |  | 987 | 987
TD-PT | Suministro e instalación de pechera de tablaroca sobre muros de cuarto frío a una cara aparente. incluye: paneles de 1¦2´´, estructura a base de postes y canales de lámina galvanizada cal.26 de 6.35, calafateo con cinta, cortes, desperdicios, andamios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 11.49 | 987 | 11340.63 |  | 987 | 11340.63 |  | 987 | 11340.63
TD-LDT1 | Suministro e instalación de lambrín de durock (a una cara). incluye: paneles de 1¦2´´, estructura a base de postes y canales de lámina galvanizada cal.26 de 6.35cm, calafateo con basecoat, cortes, desperdicios, andamios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. dimensiones: 1.50m(ancho)x3.80m(alto)x0.15m(fondo). | m2 | 51.1 | 987 | 50435.7 |  | 987 | 50435.7 |  | 987 | 50435.7
TD-RD | Suministro e instalación de repisa de durock en techo de cuarto frío por el lado de la bodega de 70cm de ancho y 10cm de alto, a una cara aparente con placa de 1¦2´´, postes y canales de lámina galvanizada cal.26 de 6.35cm. incluye: calafateo con cinta de fibra de vidrio y basecoat, cortes, desperdicios, andamios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 5.79 | 987 | 5714.73 |  | 987 | 5714.73 |  | 987 | 5714.73
TD-MD2 | Suministro e instalación de muro durock a dos caras. incluye: paneles de 1¦2´´, estructura a base de postes y canales de lámina galvanizada cal. 26 de 6.35, calafateo con basecoat y cinta, atornillado a cada 30 cm. sobre los poste, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 1.32 | 987 | 1302.84 |  | 987 | 1302.84 |  | 987 | 1302.84
AE-BRIV | Suministro y colocación de porcelanato en fachada mca. interceramic mod. brunei color ivory de 60x60cm con entrecalle de perfil c de aluminio al natural de 38 mm de alto, asentado con adhesivo porcelánico gris mca. interceramic y junta de 3mm a base de boquilla con sellador mca. interceramic color antique. incluye: suministro de materiales, desperdicios, carga, descarga, acarreos, preparación y picado de la superficie base, trazo, nivelación, alineamiento, cortes, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. nota: el despiece en fachada iniciará con 5 piezas de porcelanato a partir del nivel de piso terminado y posteriormente se colocará moldura de aluminio de 1 1¦5´´. | m2 | 36.1 | 125 | 4512.5 |  | 125 | 4512.5 |  | 125 | 4512.5
AE-MAFR | Suministro y colocación de porcelanato en fachada mca. interceramic mod. marble color frapuccino de 60x60cm, asentado con adhesivo porcelánico gris mca. interceramic y junta de 3mm a base de boquilla con sellador mca. interceramic color café kea. incluye: suministro de materiales, desperdicios, carga, descarga, acarreos, preparación y picado de la superficie base, trazo, nivelación, alineamiento, cortes, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. nota: el despiece en fachada iniciará con 3 piezas de porcelanato a partir de la moldura de aluminio de 1 1¦5´´. | m2 | 34.19 | 125 | 4273.75 |  | 125 | 4273.75 |  | 125 | 4273.75
AI-PVP | Suministro y colocación de porcelanato en área de piso de venta y oficina y sanitario público, mca. interceramic mod. alabastro perla de 60x60cm color gris, asentado con adhesivo porcelánico gris mca. interceramic y junta de 3mm a base de boquilla sin arena mca. interceramic (color arena). incluye: suministro de materiales, desperdicios, carga, descarga, acarreos, picado y preparación de la superficie base, trazo, nivelación, alineamiento, cortes, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 128.54 | 500 | 64270 |  | 500 | 64270 |  | 500 | 64270
AI-CBP | Suministro y colocación de azulejo antiderrapante en piso de cuarto de basura mca. interceramic mod. astratto de 20x20cm color blanco, asentado con adhesivo normal gris mca. interceramic y junta de 2mm a base de boquilla sin arena mca. interceramic. incluye: suministro de materiales, desperdicios, carga, descarga, acarreos, preparación de la superficie base, trazo, nivelación, cortes, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 1.25 | 500 | 625 |  | 500 | 625 |  | 500 | 625
AI-PVM | Suministro y colocación de cerámica en muro de piso de venta mca. interceramic mod. ic brites white glazed 7.5x15cm, asentado con pegazulejo blanco mca. interceramic y junta de 1.5mm a base de boquilla sin arena mca. interceramic (color blanco). incluye: suministro de materiales, desperdicios, carga, descarga, acarreos, preparación y picado de superficie base, trazo, nivelación, alineamiento, cortes, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 59.98 | 500 | 29990 |  | 500 | 29990 |  | 500 | 29990
AI-PVFF | Suministro y colocación de cerámica en muros de fast food mca. interceramic mod. sunwood pro legend beige 17.5x91cm, asentado con adhesivo normal gris mca. interceramic y junta de 1.5mm a base de boquilla sin arena mca. interceramic (color chocolat). el traslape no deberá rebasar un tercio de la pieza. incluye: suministro de materiales, desperdicios, carga, descarga, acarreos, preparación y picado de la superficie base, trazo, nivelación, alineamiento, cortes, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 40.12 | 500 | 20060 |  | 500 | 20060 |  | 500 | 20060
AI-WG | Suministro y colocación de porcelanato en muros de baño mca. interceramic mod. spa white glossy 30x60cm, asentado con adhesivo normal gris mca. interceramic y junta de 1.5mm a base de boquilla sin arena mca. interceramic color blanco y resina antihongos. incluye: suministro de materiales, desperdicios, carga, descarga, acarreos, preparación y picado de la superficie base, trazo, nivelación, alineamiento, cortes, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 29.5 | 500 | 14750 |  | 500 | 14750 |  | 500 | 14750
AI-HS | Suministro y colocación de cerámica en muros de pasillo mca. interceramic mod. habitat smoke 40x60cm, asentado con adhesivo normal gris mca. interceramic y junta de 1.5mm a base de boquilla sin arena mca. interceramic (color gray). el traslape no deberá rebasar un tercio de la pieza. incluye: suministro de materiales, desperdicios, carga, descarga, acarreos, preparación y picado de la superficie base, trazo, nivelación, alineamiento, cortes, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 21.64 | 500 | 10820 |  | 500 | 10820 |  | 500 | 10820
AI-CBM | Suministro y colocación de azulejo antiderrapante en muros de cuarto de basura mca. interceramic mod. astratto de 20x30cm color blanco, asentado con adhesivo normal gris mca. interceramic y junta de 2mm a base de boquilla sin arena mca. interceramic. incluye: suministro de materiales, desperdicios, carga, descarga, acarreos, preparación de la superficie base, trazo, nivelación, cortes, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 11.42 | 500 | 5710 |  | 500 | 5710 |  | 500 | 5710
AI-PILA | Pileta de aseo a base de block de 10cm asentado con mortero cemento arena 1:4 y una altura de 1.81 sobre muro, recubierto con azulejo antiderrapante mca. interceramic mod. astrato color blanco, asentado con adhesivo crest (frente 4 piezas). incluye: repellado para recibir azulejo, cortes, desperdicios, acarreos, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. dimensiones: 60x70 cm h=1.81m en muro. | pza | 2 | 500 | 1000 |  | 500 | 1000 |  | 500 | 1000
AI-PLC.1 | Suministro y colocación de película a color para colocarse en los cristales de los fijos: tiras y logotipos (3 o 6 tiras c¦u) de 7-eleven, ancho máximo de 2.10 m. incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | pza | 3 | 500 | 1500 |  | 500 | 1500 |  | 500 | 1500
AI-PLB | Suministro y colocación de película blanca para colocarse en los cristales de los fijos: tiras y logotipos (3 o 6 tiras c¦u) de 7-eleven. incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | pza | 3 | 500 | 1500 |  | 500 | 1500 |  | 500 | 1500
AI-PP | Suministro y colocación de película polarizada de privacidad para colocarse en los cristales de los fijos a una altura de 1.05m con ancho máximo de 2.10 m. incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | pza | 3 | 500 | 1500 |  | 500 | 1500 |  | 500 | 1500
AI-PS | Suministro y colocación de película de seguridad en cristales de fachadas de 4 micras de espesor y capacidad de impacto de 300kg transparente para colocarse en los cristales de los fijos y puertas. incluye: mano de obra, herramienta menor, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 12.49 | 500 | 6245 |  | 500 | 6245 |  | 500 | 6245
AI-ZP | Zarpeo y afine en muros. a una altura de 3.50, incluye: boquillas, andamios, aplicación de sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución (muros de bodega, oficina y pechera). | m2 | 142.58 | 500 | 71290 |  | 500 | 71290 |  | 500 | 71290
AI-PLT | Suministro y colocación de plafón de tablaroca (no registrable), acabado con pintura mca. sherwin williams (color blanco) y sellado en todo su perímetro con silicón blanco. incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 11.02 | 500 | 5510 |  | 500 | 5510 |  | 500 | 5510
AI-PLC | Suministro e instalación de plafón modular saint gobain mca. celotex escuelas de 2´x2´. incluye: colocación de suspensión visible, acrilastic blanco en bordes exteriores, desperdicio, retiro de material sobrante, descarga, acarreos, trazo y nivelación, alineamiento, cortes, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 117.96 | 500 | 58980 |  | 500 | 58980 |  | 500 | 58980
PI-EP | Suministro y aplicación de pintura en puerta metálica, mca. comex de esmalte color blanco con pistola. incluye: preparación, primer, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 13.2 | 100 | 1320 |  | 100 | 1320 |  | 100 | 1320
PI-EM | Suministro y aplicación de pintura de esmalte mate en muros interiores de bodega, mca. sherwin williams color blanco refrigerador, a dos manos. incluye: sellador, material, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 142.58 | 100 | 14258 |  | 100 | 14258 |  | 100 | 14258
PI-VPL | Suministro y aplicación de pintura vinílica semimate en plafón, mca. sherwin williams, color blanco a dos manos. incluye: sellador vinílico 5x1 mca. comex, material, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 42.25 | 100 | 4225 |  | 100 | 4225 |  | 100 | 4225
PI-FA | Suministro y aplicación de pintura vinílica en fachada, mca. sherwin williams, color s.m.a. a dos manos. incluye: sellador vinílico 5x1 mca. comex, material, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 70.04 | 100 | 7004 |  | 100 | 7004 |  | 100 | 7004
HE-PB.1 | Suministro y colocación de puerta de bodega. puerta metálica std c.r.s. cal.18 mca. doorlock, con marco metálico cal.16 tipo envolvente. incluye: refuerzo en perímetro del vano para recibir marco de puerta a base de ptr de 2´´, bisagras de resorte de 4 1¦2x4 1¦2´´, cerrojo tipo cilindro de mariposa, doble placa de empuje de acero inoxidable con jaladera mca. doorlock, tope de piso, mirilla mca. doorlock, juego de llaves, plomeado y nivelado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. dimensiones: 0.90x2.20 m. | pza | 1 | 569 | 569 |  | 569 | 569 |  | 569 | 569
HE-PO | Suministro y colocación de puerta de oficina. puerta metálica std c.r.s. cal.18 mca. doorlock, con marco metálico cal. 16 tipo envolvente. incluye: refuerzo en perímetro del vano para recibir marco de puerta a base de ptr de 3´´, bisagras de resorte, cerrojo tipo cilindro de mariposa, doble placa de empuje de acero inoxidable con jaladera mca. doorlock, tope de piso, mirilla mca. doorlock, juego de llaves, plomeado y nivelado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. nota: la construcción interior de la puerta es de panel de abeja de 1 ¾´´ de espesor y caras de lamina negra en cal.18 con resistencia al impacto. dimensiones: 0.90x2.20 m | pza | 1 | 569 | 569 |  | 569 | 569 |  | 569 | 569
HE-PB | Suministro y colocación de puerta de baño. puerta metálica std c.r.s. cal.18 mca. doorlock, con marco metálico cal. 16 tipo envolvente. incluye: refuerzo en perímetro del vano para recibir marco de puerta a base de ptr de 3´´ bisagras de resorte, cerrojo tipo cilindro de mariposa, doble placa de empuje de acero inoxidable con jaladera mca. doorlock, tope de piso, juego de llaves, plomeado y nivelado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. nota: la construcción interior de la puerta es de panel de abeja de 1 ¾´´ de espesor y caras de lamina negra en cal.18 con resistencia al impacto. dimensiones: 0.90x1.90 m. | pza | 1 | 569 | 569 |  | 569 | 569 |  | 569 | 569
HE-PCB | Suministro y colocación de puerta de cuarto de basura. puerta metálica de doble hoja con rejilla tipo louver (perfil prolamsa). incluye: doble porta candado, chapa y pasador tipo candado, acabado con primer anticorrosivo y pintura de esmalte mca. comex (color negro) aplicada con pistola a dos manos, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. dimensiones: 0.92x2.00 m. | pza | 1 | 569 | 569 |  | 569 | 569 |  | 569 | 569
HE-TTV | Tubo para pantalla de 4´´. de largo máximo de 2.50 m, anclados a losa con placa a-36 de 5¦16´´ (7.9 mm) de 0.12x0.12 m., incluye: suministro de materiales, trazo y anclaje, habilitado, corte, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza | 2 | 569 | 1138 |  | 569 | 1138 |  | 569 | 1138
HE-RP | Elaboración de registro para mantenimiento en muro de durock de la parte superior del cuarto frío de 70x70cm. a base de rejilla tipo louver (perfil prolamsa) fondo anticorrosivo, chapa y pasador tipo candado. incluye mano de obra y materiales. | pza | 1 | 569 | 569 |  | 569 | 569 |  | 569 | 569
HE-RH | Suministro y colocación de repisa de herrería de dimensiones de 2.89 x 0.40 m, con marco de ptr de 1 1¦4´´ y travesaños @ 36 cm de ptr de 1 1¦4´´, sujeta a muro con ángulo de 1 1¦2´´ y redondo liso de 3¦8´´, cubierta con lámina perforada; incluye: suministro de materiales, trazo y anclaje, habilitado, corte, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | pza | 1 | 569 | 569 |  | 569 | 569 |  | 569 | 569
HE-EM1 | Escalera marina, de 4.60 m. de altura y 0.60 de ancho, fabricada con alfardas de redondo liso de 1 1¦2´´ (pulgadas), 20 escalones de redondo de 3¦4 (pulgadas), y 8 placas de acero de 0.15 por 0.10 m.. de 1¦4´´ de pulgada de espesor con 2 taquetes de expansión de 3¦8 de diámetro cada placa, incluye: anclaje, soldadura, acarreos, cortes, desperdicios, esmerilado, aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, placas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo al plano estructural. p.u.o.t 4.60 m de alto x 0.60m de ancho. | pza | 1 | 569 | 569 |  | 569 | 569 |  | 569 | 569
HE-BHC | Suministro y colocación de base para condensadoras a¦a de herrería de dimensiones de 1.00 x 0.40 x 0.30 m de alto, con marco de ptr de 1 1¦2´´ y travesaños @ 35 cm de ptr de 1 1¦2´´, sujeta a piso mediante 4 placas con 4 anclas c¦u de 1¦2´´, cubierta con lámina perforada y cuadros de neopreno para reducir ruido, incluye: suministro de materiales, trazo y anclaje, habilitado, corte, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | pza | 2 | 569 | 1138 |  | 569 | 1138 |  | 569 | 1138
HE-BBO | Suministro y colocación de base para condensadora de cuarto frío de herrería de dimensiones de 1.60 x 0.90 x 0.30 m de alto, con marco de ptr de 2´´x2´´, sujeta a piso mediante 4 placas con 4 anclas c¦u de 1¦2´´, con cuadros de neopreno para reducir ruido, incluye: suministro de materiales, trazo y anclaje, habilitado, corte, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | pza | 2 | 569 | 1138 |  | 569 | 1138 |  | 569 | 1138
HE-C1 | Suministro de candado mca. master lock de alta seguridad, digital de 4 dígitos para acceso a equipos de refrigeración y cuarto de medidores. | pza | 3 | 569 | 1707 |  | 569 | 1707 |  | 569 | 1707
HE-C2 | Suministro de candado mca. philips 113 (lockers). | pza | 8 | 569 | 4552 |  | 569 | 4552 |  | 569 | 4552
HE-C3 | Suministro de candado mca. phillips (cuarto de basura). | pza | 2 | 569 | 1138 |  | 569 | 1138 |  | 569 | 1138
HE-GP | Suministro y colocación de gabinete portallaves para 18 llaves (disponible en homedepot u office max). incluye: materiales para colocación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1 | 569 | 569 |  | 569 | 569 |  | 569 | 569
AL-V1 | Suministro y colocación de ventana v1 de aluminio anodizado electro de 3´´, color negro, mca. cuprum y cristal transparente de 6mm de espesor, colocado a hueso. incluye: costillas de refuerzo, empaques color negro (colocados por parte externa), silicón transparente en unión con zoclo y laterales, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. dimensiones: 3.75x2.32 m (8.70 m²). nota: se colocaran costillas de cristal en claros que excedan los 2.50m. | pza | 1 | 2547 | 2547 |  | 2547 | 2547 |  | 2547 | 2547
AL-V2 | Suministro y colocación de ventana v2 de aluminio anodizado electro de 3´´, color negro, mca. cuprum y cristal transparente de 6mm de espesor, colocado a hueso. incluye: costillas de refuerzo, empaques color negro (colocados por parte externa), silicón transparente en unión con zoclo y laterales, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. dimensiones: 1.94x2.32 m (4.50 m²). nota: se colocaran costillas de cristal en claros que excedan los 2.50m. | pza | 1 | 2547 | 2547 |  | 2547 | 2547 |  | 2547 | 2547
A-P2 | Suministro y colocación de puerta abatible doble de aluminio anodizado color negro marca cuprum p-1 a dos hojas, de 0.90x2.32 c¦u, perfil de 2 1¦2´´ y 3´´, vidrio de 6 mm de espesor. incluye: bisagras hidráulicas, cerradura, jaladeras de tubo de 1´´, pasador, mano de obra y materiales. (4.17 m2) | pza | 1 | 2547 | 2547 |  | 2547 | 2547 |  | 2547 | 2547
C-FB1 | Suministro e instalación de front banner de 3.75m(largo)x0.77m(alto), 0.75m de altura visibles, a base de triplay de 1era de pino de 19mm de espesor. incluye: material, mano de obra, lijado, resanado y pintura de esmalte mca. sherwin williams color ibis white a dos manos aplicada con pistola. nota: deberá colocarse por encima de la puerta de acceso. el friso será sin bastidor. | pza | 2 | 245 | 490 |  | 245 | 490 |  | 245 | 490
LG-LF | Limpieza fina por m2 construido para entrega de tienda. incluye: lavado de piso con cepillo mecánico, abrillantado de piso, limpieza de muebles en área de ventas, muebles de baño, cristales, muros, plafond, luminarias y puertas. p.u.o.t. | m2 | 194.18 | 1247 | 242142.46 |  | 1247 | 242142.46 |  | 1247 | 242142.46
XX. INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | 108291 |  |  | 108291 |  |  | 108291
IE-AE | Suministro e instalación de alimentador eléctrico de 6 hilos (3 fases + 1 neutro cal. 2¦0 + tierra cal. 2 + tierra aislada cal. 6), de interruptor principal (en zona de medición) a tablero principal. formado por tubo conduit de 3´´ de pvc tipo pesado mca. rex o equivalente (en piso o muro) y¦o tubo conduit pgg metálico mca. omega, júpiter, rymco o equivalente (en intemperie); cable de cobre con aislamiento tipo thw-ls cal.2¦0awg (alimentador principal); cal.6awg aislamiento en color verde (tierra aislada), mca. iusa o equivalente; cable de cobre desnudo cal. 2awg (tierra física), mca. iusa o equivalente. incluye: curvas, coples, condulets, conectores, abrazaderas, soportes, herrajes, elementos de fijación, conexiones, pruebas, acarreos, cortes, desperdicios y limpieza de área de trabajo. | ml | 30 | 1254 | 37620 |  | 1254 | 37620 |  | 1254 | 37620
IE-DT | Suministro e instalación de delta de tierras conectado a barra puente unión (ubicada en gabinete de interruptor principal). formado por 3 varillas copperweld de 5¦8´´ de diámetro y 3.05m de longitud. x 5¦8´´ mca. mexerico, intensificador de conductividad ´gem´ para cada varilla, cable de cobre desnudo cal.2awg, conexiones termofundentes ´cadweld´ de cable a varilla copperweld, registros de fibra de vidrio tipo albañal con tapa y cadena. incluye: excavaciones, hincado de electrodos, herrajes, conectores y complementos, pruebas de resistividad del sistema, acarreo de material, mano de obra, herramienta, limpieza de área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | jgo | 1 | 1254 | 1254 |  | 1254 | 1254 |  | 1254 | 1254
IE-TF | Suministro e instalación de barra de cobre para tierra física aislada (ubicada junto a rack de comunicaciones) de 1¦8´´ x 1-1¦2´´x 30cm de longitud alojada en gabinete esmaltado tipo americano mca. himmel o equivalente de 40x40x20cm. incluye: aisladores, herrajes, tornillería, conectores cable cal.6awg de tierra aislada procedente de la barra de tierras del interruptor principal, conexiones, pruebas, acarreo de materiales, mano de obra, herramienta y limpieza de área de trabajo. | jgo | 1 | 1254 | 1254 |  | 1254 | 1254 |  | 1254 | 1254
IE-BC | Suministro e instalación de banco de capacitores fijo de 10 kvars, 240v, 60hz mca. arteche, cat. cfb 0010 240 n1 itm. incluye: acarreos de materiales, herramienta, mano de obra y limpieza de área de trabajo. | pza | 1 | 1254 | 1254 |  | 1254 | 1254 |  | 1254 | 1254
IE-TDP | Suministro e instalación de tablero de distribución principal tipo sobreponer de 3 fases y 4 hilos, con interruptor principal de 3x200amp, 30 polos, cat. btn250km¦30s, mca. square d. incluye: interruptores termo magnéticos derivados indicados en cuadro de cargas, falsos polos para cubrir espacios no utilizados, conexiones, pruebas, acarreos de material, mano de obra, herramienta y limpieza de área de trabajo. | pza | 1 | 1254 | 1254 |  | 1254 | 1254 |  | 1254 | 1254
IE-TA | Suministro e instalación de tablero de alumbrado de sobreponer de 3 fases, 4 hilos, zapatas principales de 160amp, 42 polos, cat. btn250km¦42s, mca. square d. incluye: interruptores termo magnéticos derivados indicados en cuadro de cargas, falsos polos para cubrir espacios no utilizados, conexiones, pruebas, acarreos de material, mano de obra, herramienta y limpieza de área de trabajo. | pza | 1 | 1254 | 1254 |  | 1254 | 1254 |  | 1254 | 1254
IE-CC | Suministro e instalación de centro de cargas para receptáculos regulados, de 1 fase y 2 hilos, zapatas principales de 100amp, 8+2 polos, tipo sobreponer, cat. qox208, mca. square d. incluye: interruptores termo magnéticos principal y derivados indicados en cuadro de cargas mca. square´d, conexiones, pruebas, acarreos de material, mano de obra, herramienta y limpieza de área de trabajo. | pza | 1 | 1254 | 1254 |  | 1254 | 1254 |  | 1254 | 1254
IE-AL01 | Suministro e instalación de alimentador de tablero de distribución a tablero de alumbrado. incluye: tubo conduit pdg, mca. omega, júpiter, rymco o equivalente, curvas, coples, conectores, condulets, soportes, elementos de fijación, herrajes, cable de cobre con aislamiento tipo thw-ls, mca. iusa, o equivalente, cable de cobre desnudo para tierra física, conexiones, pruebas, acarreos, cortes, desperdicios y limpieza de área de trabajo. | jgo | 1 | 1254 | 1254 |  | 1254 | 1254 |  | 1254 | 1254
IE-AL02 | Instalación de alimentador de equipo ups a centro de cargas. incluye: tubo conduit pdg y¦o tubo metálico flexible mca. omega, júpiter, rymco o equivalente, curvas, coples, conectores, condulets, soportes, elementos de fijación, herrajes, accesorios, cable de cobre con aislamiento tipo thw-ls o thhw-ls, mca. iusa o equivalente, cable de cobre desnudo para tierra física, conexiones, pruebas, acarreos, cortes, desperdicios y limpieza de área de trabajo. | jgo | 1 | 1254 | 1254 |  | 1254 | 1254 |  | 1254 | 1254
IE-AL.1 | Suministro e instalación de salida para alumbrado. incluye: canalización expuesta formada por tubo galvanizado pared delgada (pdg) mca. omega, júpiter, rymco o equivalente, curvas, coples, conectores, cajas, condulets, registros, tapas, soportes, elementos de fijación, herrajes, tubo metálico flexible de (3¦8)´´ tipo zapa con conectores rectos y¦o curvos para conexión a luminaria, cable de cobre con aislamiento tipo thw-ls, mca. iusa o equivalente, cable de cobre desnudo para tierra física, conexiones, pruebas, acarreos, cortes, desperdicios y limpieza de área de trabajo. | salida | 47 | 152 | 7144 |  | 152 | 7144 |  | 152 | 7144
IE-NL | Suministro y colocación de equipo de control para programación de niveles lumínicos z-max, mca. leviton. incluye: relevadores, fotocelda, accesorios, circuito alimentador, derivados, cajas, registros, tapas, conexiones, pruebas, acarreos de material, mano de obra, herramienta y limpieza de área de trabajo. | pza | 1 | 152 | 152 |  | 152 | 152 |  | 152 | 152
IE-EX | Suministro e instalación de extractor para baño mca. katho mod. m9, serie 039, motor 1¦4 y voltaje de 127v, controlado por sensor de movimiento de techo 110 volts, mca. argos. incluye: circuito alimentador derivado de luminaria en baño (siempre encendida), interconexión con sensor, circuito alimentador formado por tubo conduit pdg y¦o tubo metálico flexible, coples, conectores, curvas, condulets, registros, cajas, tapas, elementos de fijación, cable de cobre con aislamiento thw-ls, cable de cobre desnudo para tierra física, conexiones, tubo flexible de extracción, preparación de salida en muro o losa, rejilla tipo intemperie, pruebas, acarreo de material, mano de obra, herramienta y limpieza de área de trabajo. | pza | 1 | 152 | 152 |  | 152 | 152 |  | 152 | 152
IE-LE | Colocación de luminaria de emergencia de dos luces tipo sobreponer, mod. sel17, mca. sure lites. incluye: fijación, conexiones, pruebas, acarreo de material, mano de obra, herramienta y limpieza de área de trabajo. | pza | 2 | 152 | 304 |  | 152 | 304 |  | 152 | 304
IE-SE | Suministro y colocación de salida eléctrica para ventiladores de cortina de aire en entrada. incluye: tubo conduit pdg, coples conectores, curvas, condulets, registros, cajas, tapas, elementos de fijación, cable de cobre aislamiento tipo thw-ls, cable de cobre desnudo para tierra física, conexiones a equipos, pruebas, acarreos de material, mano de obra, herramienta y limpieza de área de trabajo. | salida | 1 | 152 | 152 |  | 152 | 152 |  | 152 | 152
IE-RLJ | Suministro y colocación de salida para reloj eléctrico. incluye: tubo conduit pdg, coples conectores, curvas, condulets, registros, cajas, tapas, elementos de fijación, cable de cobre aislamiento tipo thw-ls, cable de cobre desnudo para tierra física, conexiones, pruebas, acarreos de material, mano de obra, herramienta y limpieza de área de trabajo. | pza | 1 | 152 | 152 |  | 152 | 152 |  | 152 | 152
IE-LV01.1 | Suministro y colocación de luminaria mca. vled vl-cp40he tipo techumbre de alta potencia, instalación integrada a techumbre, 40 watts, alimentación 90-305 volts, temperatura de color 4000k, cri90, alta definición de colores, 96,000 . incluye: acarreo de material, mano de obra, herramienta y limpieza de área de trabajo. | pza | 32 | 152 | 4864 |  | 152 | 4864 |  | 152 | 4864
IE-LF-02 | Suministro y colocación de luminario lineal sobreponer fachada o empotrar,luminario exterior para su uso en el faldón, perimetral, cuerpo fabricado en lamina de acero rolada en frío,marca printel,una lampara de 36 w t8, temperatura 18°f, modelo vl-lcs40he-l240 59w, 4100 k. garantía del producto:3 años. incluye: acarreo de material, mano de obra, herramienta y limpieza de área de trabajo. nota: al cuantificar, se deberá tomar en cuenta que un balastro puede alimentar 2 y¦o 3 lámparas. | pza | 4 | 152 | 608 |  | 152 | 608 |  | 152 | 608
IE-LV2 | Suministro e instalación de luminaria vled vl-lcs30he l120 para instalación en línea continua, instalación colgante, empotrada o por clips a techo de concreto o plafón, 1.20 metros, 30 watts, 4,200. incluye: elementos de fijación, conexiones, pruebas, acarreo de material, mano de obra, herramienta y limpieza de área de trabajo. | pza | 5 | 152 | 760 |  | 152 | 760 |  | 152 | 760
IE-LV01 | Suministro y colocación de luminaria mca. vled vl-cp40he tipo techumbre de alta potencia, instalación integrada a techumbre, 40 watts, alimentación 90-305 volts, temperatura de color 4000k, cri90, alta definición de colores, 96,000 . incluye: acarreo de material, mano de obra, herramienta y limpieza de área de trabajo. | pza | 3 | 152 | 456 |  | 152 | 456 |  | 152 | 456
IE-LCB | Suministro e instalación de luminaria empotrada en cuarto de basura, mca. vled vl-cp40he. incluye: apagador sencillo con placa mca. modus bticino, fijación, conexiones, pruebas, acarreo de material, mano de obra, herramienta y limpieza de área de trabajo. | jgo | 1 | 152 | 152 |  | 152 | 152 |  | 152 | 152
IE-AL | Suministro y colocación de salida para anuncio led. incluye: circuito alimentador formado por tubo conduit pdg y¦o tubo metálico flexible, coples, conectores, curvas, condulets, registros, cajas, tapas, elementos de fijación, cable de cobre con aislamiento thw-ls, cable de cobre desnudo para tierra física, conexiones, pruebas, acarreo de material, mano de obra, herramienta y limpieza de área de trabajo. nota: incluir la colocación de anuncios proporcionados por 7-eleven (uno en marquesina y uno para cajero automático). | salida | 1 | 152 | 152 |  | 152 | 152 |  | 152 | 152
IE-RFVL | Instalación de luminaria tipo reflector vled ip 65 suministrado por 7-eleven. incluye: mano de obra, herramienta y limpieza del área de trabajo. | pza | 1 | 152 | 152 |  | 152 | 152 |  | 152 | 152
IE-LCF | Suministro e instalación de luminaria empotrada en cuarto frío, mca. kason mod. 1802lg y 1802-2, a prueba de polvo y humedad. incluye: apagador sencillo con placa mca. modus bticino, fijación, conexiones, pruebas, acarreo de material, mano de obra, herramienta y limpieza de área de trabajo. | pza | 2 | 152 | 304 |  | 152 | 304 |  | 152 | 304
IE-RM01 | Suministro e instalación de salida para receptáculo monofásico empotrado en muro. incluye: tubo pvc tipo pesado empotrado en piso o muro, mca. rex o equivalente, curvas, coples, conectores, cajas galvanizadas, tapas, sobretapas, condulets, soportes, elementos de fijación, herrajes, cable de cobre con aislamiento tipo thw-ls o thhw-ls, mca. iusa o equivalente, cable de cobre desnudo para tierra física, receptáculo doble polarizado cat. m-5250 con placa metálica o de resina mca. arrow hart, fijación, conexiones, pruebas, acarreos, cortes, desperdicios y limpieza de área de trabajo. | salida | 14 | 897 | 12558 |  | 897 | 12558 |  | 897 | 12558
IE-RM02 | Suministro e instalación de salida para receptáculo monofásico empotrado en piso. incluye: tubo pvc tipo pesado empotrado en piso o muro, mca. rex o equivalente, curvas, coples, conectores, caja metálica, caja metálica tipo fs mca. argos, tapas, sobretapas, condulets, soportes, elementos de fijación, herrajes, tubo metálico flexible recubierto tipo liquid-tight, conectores rectos y¦o curvos para tubo liquid-tight, cable de cobre con aislamiento tipo thw-ls o thhw-ls, mca. iusa o equivalente, cable de cobre desnudo para tierra física, receptáculo doble polarizado cat. m-5250 con placa metálica o de resina mca. arrow hart, fijación, conexiones, pruebas, acarreos, cortes, desperdicios y limpieza de área de trabajo. | salida | 9 | 897 | 8073 |  | 897 | 8073 |  | 897 | 8073
IE-RB01 | Suministro e instalación de salida para receptáculo bifásico empotrado en muro. incluye: tubo pvc tipo pesado empotrado en piso o muro, mca. rex o equivalente, curvas, coples, conectores, cajas galvanizadas, tapas, sobretapas, condulets, soportes, elementos de fijación, herrajes, cable de cobre con aislamiento tipo thw-ls o thhw-ls, mca. iusa o equivalente, cable de cobre desnudo para tierra física, receptáculo de 1¦2 vuelta polarizado 2 polos, 3 hilos, 20amp, 220vca, cat. 4310a, con placa metálica o de resina mca. arrow hart, fijación, conexiones, pruebas, acarreos, cortes, desperdicios y limpieza de área de trabajo (micro y turbo chef). | salida | 5 | 897 | 4485 |  | 897 | 4485 |  | 897 | 4485
IE-RB02 | Suministro e instalación de salida para receptáculo bifásico empotrado en piso. incluye: tubo pvc tipo pesado empotrado en piso o muro, mca. rex o equivalente, curvas, coples, conectores, caja metálica, caja metálica tipo fs mca. argos, tapas, sobretapas, condulets, soportes, elementos de fijación, herrajes, tubo metálico flexible recubierto tipo liquid-tight, conectores rectos y¦o curvos para tubo liquid-tight, cable de cobre con aislamiento tipo thw-ls o thhw-ls, mca. iusa o equivalente, cable de cobre desnudo para tierra física, receptáculo de 1¦2 vuelta polarizado, 2 polos, 3 hilos, 20amp, 220vca, cat. 4310a, con placa metálica o de resina mca. arrow hart, fijación, conexiones, pruebas, acarreos, cortes, desperdicios y limpieza de área de trabajo. (capuccino 1 y 2, café 1 y 2, open case, góndolas 1, 2 y 3). | salida | 7 | 897 | 6279 |  | 897 | 6279 |  | 897 | 6279
IE-RM03 | Suministro e instalación de salida para receptáculo monofásico con tierra aislada, empotrado en muro. incluye: tubo pvc tipo pesado empotrado en piso o muro, mca. rex equivalente, curvas, coples, conectores, cajas galvanizadas, tapas, sobretapas, condulets, soportes, elementos de fijación, herrajes, cable de cobre con aislamiento tipo thw-ls o thhw-ls, mca. iusa o equivalente, cable de cobre desnudo para tierra física, receptáculo doble polarizado cat. bry5262ig con placa resina color naranja mca. hubbel bryant, fijación, conexiones, pruebas, acarreos, cortes, desperdicios y limpieza de área de trabajo (en punto de ventas y 2 en oficina). | salida | 2 | 897 | 1794 |  | 897 | 1794 |  | 897 | 1794
IE-RM04 | Suministro e instalación de salida para receptáculo monofásico con tierra aislada empotrado en piso. incluye: tubo pvc tipo pesado empotrado en piso o muro, mca. rex o de equivalente, curvas, coples, conectores, caja metálica, caja metálica tipo fs mca. argos, tapas, sobretapas, condulets, soportes, elementos de fijación, herrajes, tubo metálico flexible recubierto tipo liquid-tight, conectores rectos y¦o curvos para tubo liquid-tight, cable de cobre con aislamiento tipo thw-ls o thhw-ls, mca. iusa o equivalente, cable de cobre desnudo para tierra física, receptáculo doble polarizado, cat. bry5262ig color naranja, con placa metálica para piso mca. arrow hart, fijación, conexiones, pruebas, acarreos, cortes, desperdicios y limpieza de área de trabajo. (2 en cajas punto de venta y 1 en tidel). | salida | 4 | 897 | 3588 |  | 897 | 3588 |  | 897 | 3588
IE-RM05.1 | Suministro e instalación de salida para receptáculo monofásico regulado con tierra aislada, empotrado en muro. incluye: tubo pvc tipo pesado empotrado en piso o muro, mca. rex equivalente, curvas, coples, conectores, cajas galvanizadas, tapas, sobretapas, condulets, soportes, elementos de fijación, herrajes, cable de cobre con aislamiento tipo thw-ls o thhw-ls, mca. iusa o equivalente, cable de cobre desnudo para tierra física, receptáculo doble polarizado cat. bry5262ig con placa resina color naranja mca. hubbel bryant, fijación, conexiones, pruebas, acarreos, cortes, desperdicios y limpieza de área de trabajo (2 en plafón para pantallas). | salida | 3 | 897 | 2691 |  | 897 | 2691 |  | 897 | 2691
IE-RS | Suministro e instalación de salida para receptáculo de servicios exterior. incluye: tubo conduit pgg y¦o pdg, mca. omega, júpiter, rymco o equivalente, curvas, coples, conectores, contratuercas, monitores, cajas, condulets, soportes, elementos de fijación, herrajes, cable de cobre con aislamiento tipo thw-ls o thhw-ls, mca. iusa o equivalente, cable de cobre desnudo para tierra física, receptáculo doble polarizado con interruptor de falla a tierra mod. matix mca. bticino cat. am5028gfr con tapa cat. am5035, fijación, conexiones, pruebas, acarreos, cortes, desperdicios, limpieza de área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (1 en pretil de azotea y 1 en muro exterior de tienda). | salida | 2 | 897 | 1794 |  | 897 | 1794 |  | 897 | 1794
IE-RM05 | Suministro e instalación de salida para receptáculo monofásico con interruptor de falla a tierra en muro. incluye: tubo pvc tipo pesado empotrado en piso o muro, mca. rex o equivalente, curvas, coples, conectores, cajas galvanizadas, caja rectangular de aluminio mod. 9840040 mca. argos, tapas, sobretapas, condulets, soportes, elementos de fijación, herrajes, tubo metálico flexible recubierto tipo liquid-tight, conectores rectos y¦o curvos para tubo liquid-tight, cable de cobre con aislamiento tipo thw-ls o thhw-ls, mca. iusa o equivalente, cable de cobre desnudo para tierra física, receptáculo doble polarizado, cat. bry5262ig color naranja, con placa metálica para piso mca. arrow hart, fijación, conexiones, pruebas, acarreos, cortes, desperdicios y limpieza de área de trabajo (filtro uv). | salida | 1 | 897 | 897 |  | 897 | 897 |  | 897 | 897
IE-CAI | Suministro e instalación de salida para compresor de aire acondicionado. incluye: tubo conduit pgg, mca. omega, júpiter, rymco o equivalente, curvas, coples, contratuercas, monitores, cajas, tapas, condulets, soportes, elementos de fijación, herrajes, tubo metálico flexible recubierto tipo liquid-tight, conectores rectos y¦o curvos para tubo liquid-tight, cable de cobre con aislamiento tipo thw-ls o thhw-ls, mca. iusa o equivalente, cable de cobre desnudo para tierra física, interruptores termo magnéticos, gabinetes para intemperie nema-3r, conexiones, pruebas, acarreos, cortes, desperdicios y limpieza de área de trabajo. | salida | 2 | 124 | 248 |  | 124 | 248 |  | 124 | 248
IE-CCR | Suministro e instalación de salida para compresor de cámara de refrigeración. incluye: tubo conduit pgg, mca. omega, júpiter, rymco o equivalente, curvas, coples, contratuercas, monitores, cajas, tapas, condulets, soportes, elementos de fijación, herrajes, tubo metálico flexible recubierto tipo liquid-tight, conectores rectos y¦o curvos para tubo liquid-tight, cable de cobre con aislamiento tipo thw-ls o thhw-ls, mca. iusa o equivalente, cable de cobre desnudo para tierra física, interruptores termo magnéticos, gabinetes para intemperie nema-3r, conexiones, pruebas, acarreos, cortes, desperdicios, limpieza de área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | salida | 2 | 124 | 248 |  | 124 | 248 |  | 124 | 248
IE-EAI | Suministro e instalación de salida para evaporador de aire acondicionado. incluye: tubo conduit pgg o pdg, mca. omega, júpiter, rymco o equivalente, curvas, coples, conectores, contratuercas, monitores, cajas, tapas, condulets, soportes, elementos de fijación, herrajes, tubo metálico flexible recubierto tipo liquid-tight, conectores rectos y¦o curvos para tubo liquid-tight, cable de cobre con aislamiento tipo thw-ls o thhw-ls, mca. iusa o equivalente, cable de cobre desnudo para tierra física, interruptores termo magnéticos, gabinetes para intemperie nema-3r, conexiones, pruebas, acarreos, cortes, desperdicios y limpieza de área de trabajo. | salida | 2 | 124 | 248 |  | 124 | 248 |  | 124 | 248
IE-ATEL | Suministro e instalación de acometida telefónica. incluye: mufa, tubo de pvc tipo pesado mca. rex o equivalente, curvas, coples, conectores, pegamento, cajas, tapas, registros, soportes, elementos de fijación, herrajes, guía de alambre galvanizado cal. 16awg, acarreos, cortes, desperdicios y limpieza de área de trabajo. | salida | 1 | 124 | 124 |  | 124 | 124 |  | 124 | 124
IE-STEL | Suministro e instalación de salida telefónica. incluye: tubo de pvc tipo pesado mca. rex o equivalente, curvas, coples, conectores, pegamento, cajas, tapas, registros, soportes, elementos de fijación, herrajes, guía de alambre galvanizado cal. 16awg, acarreos, cortes, desperdicios y limpieza de área de trabajo (1 en cajas punto de venta y 1 en oficina). | salida | 3 | 124 | 372 |  | 124 | 372 |  | 124 | 372
IE-CCTV | Suministro e instalación de salida para circuito cerrado de tv (cctv) y¦o monitor. incluye: tubo de pvc tipo pesado mca. rex o equivalente, curvas, coples, conectores, pegamento, cajas, tapas, registros, soportes, elementos de fijación, herrajes, guía de alambre galvanizado cal. 16awg, acarreos, cortes, desperdicios y limpieza de área de trabajo. | salida | 8 | 124 | 992 |  | 124 | 992 |  | 124 | 992
IE-DAT | Suministro e instalación de salida para datos. incluye tubo de pvc tipo pesado mca. rex o equivalente, curvas, coples, conectores, pegamento, cajas, tapas, registros, soportes, elementos de fijación, herrajes, guía de alambre galvanizado cal. 16awg, acarreos, cortes, desperdicios y limpieza de área de trabajo (2 en cajas punto de venta y 1 en cajero automático). | salida | 4 | 124 | 496 |  | 124 | 496 |  | 124 | 496
IE-AT | Instalación de acondicionador de tensión mca. industrionic monofásico 120vca, 3kva, cat. ups-ind1122. incluye: acarreos, cortes, desperdicios y limpieza de área de trabajo. | pza | 1 | 124 | 124 |  | 124 | 124 |  | 124 | 124
IE-OF | Arreglo de conexiones en oficina para instalaciones especiales. incluye: conexiones a equipos en mesa de trabajo, cajas conectores, fijación y limpieza de área de trabajo. | lote | 1 | 124 | 124 |  | 124 | 124 |  | 124 | 124